## Racibórz dnia 20.05.2020r

## ZP-1/PN/20

## Uczestnicy postępowania

Dot:  „ Dostawa oleju napędowego w ilości 3.100 m3 na użytek własny Zamawiającego”

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.  Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze zmianami)  udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego j.w.

Pytanie nr 1

W celu określenia i zoptymalizowania dostaw proszę o podanie parametrów Waszych zbiorników, do których ewentualnie będzie dostarczane paliwo, czyli:

- pojemność zbiornika/zbiorników,

- lokalizacji zbiornika/zbiorników,

- informacja czy zbiornik/zbiorniki są zgodne z istniejącymi przepisami prawa,

- częstotliwość dostaw,

-średnie minimalne wartości dostawy jednorazowej

Odpowiedź

Zamawiający podaje parametry zbiornika:

- pojemność zbiornika – 30m3

- lokalizacja zbiornika – Racibórz ul. Środkowa 5 – teren zajezdni PKS

- zbiornik jest pod dozorem UDT

- częstotliwość dostaw – 3-4 na m-c

- wielkość jednorazowa dostawy 20 m3

Podpisał

Prezes Zarządu Damian Knura